品川区旅館業に関する条例施行規則

昭和55年５月31日
規則第38号

| 改正 | 昭和61年６月24日規則第31号 | 平成11年３月19日規則第10号 |
| --- | --- | --- |
|  | 平成13年７月16日規則第77号 | 平成15年３月31日規則第23号 〔題名改正〕 |
|  | 平成17年３月31日規則第37号 | 平成17年７月29日規則第45号 |
|  | 平成19年９月28日規則第58号 | 平成24年３月30日規則第23号 〔題名改正〕 |

（趣旨）

第１条　この規則は、旅館業法（昭和23年法律第138号。以下「法」という。）の施行に関し、旅館業法施行令（昭和32年政令第152号）、旅館業法施行規則（昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。）および品川区旅館業に関する条例（平成24年品川区条例第24号。以下「条例」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

本条…一部改正〔平成24年規則23号〕

（許可申請）

第２条　旅館業を経営しようとする者は、旅館業営業許可申請書（第１号様式）正副２通を、保健所長を経由して区長に提出しなければならない。

２　前項の申請書には、次に掲げる図面等を添付しなければならない。

(１)　営業施設を中心とした半径300メートル以内の住宅、道路、学校等の見取図（縮尺2,000分の１以上のもの）

(２)　建物配置図、各階平面図、正面図および側面図（縮尺100分の１以上のもの）

(３)　客室等にガス設備を設ける場合は、その配管図（縮尺100分の１以上のもの）

(４)　法人の場合は、定款または寄附行為の写しおよび登記事項証明書

２項…追加〔昭和61年規則31号〕、１項…一部改正〔平成11年規則10号〕、２項…一部改正〔平成17年規則45号〕

（許可書の交付等）

第３条　区長は、前条の申請書の提出があつた場合において、法第３条第１項の規定に基づき許可するときは、旅館業営業許可台帳（第２号様式）を作成し、旅館業営業許可書（第３号様式）を交付する。

２　区長は、法第３条第２項または第３項の規定に基づき許可を与えないときは、旅館業営業不許可通知書（第４号様式）により通知する。

（承継承認申請等）

第４条　法第３条の２第１項の規定により承認を受けようとする者は、旅館業営業承継承認申請書（第５号様式または第５号の２様式）を、保健所長を経由して区長に提出しなければならない。

２　区長は、法第３条の２第１項の規定による承認をしたときは、旅館業営業承継承認書（第６号様式または第６号の２様式）を交付する。

本条…追加〔昭和61年規則31号〕、１・２項…一部改正〔平成13年規則77号〕

第５条　法第３条の３第１項の規定により承認を受けようとする者は、旅館業営業承継承認申請書（第７号様式）を、保健所長を経由して区長に提出しなければならない。

２　区長は、法第３条の３第１項の規定による承認をしたときは、旅館業営業承継承認書（第８号様式）を交付する。

本条…追加〔昭和61年規則31号〕

（変更等の届出）

第６条　省令第４条の規定による届出をしようとする者は、旅館業営業許可事項変更届（第９号様式）または旅館業営業停止・廃止届（第10号様式）を、保健所長を経由して区長に提出しなければならない。

本条…一部改正・旧４条繰下〔昭和61年規則31号〕

（宿泊者名簿）

第７条　法第６条第１項の宿泊者名簿は、法に定めるもののほか、次に掲げる事項を記載できるものでなければならない。

(１)　性別

(２)　年齢

(３)　前泊地

(４)　行先地

(５)　到着日時

(６)　出発日時

(７)　室名

旧５条…繰下〔昭和61年規則31号〕、本条…一部改正〔平成11年規則10号・17年37号〕

（１客室当たりの有効面積）

第８条　条例第４条第１項第６号アの規定による１客室当たりの有効部分の面積の算定は、寝室その他の宿泊者の睡眠、休憩等の用に供する部分の各床面積を合計することにより行う。

本条…追加〔平成24年規則23号〕

（貯湯槽を使用する場合に講ずべき措置）

第９条　条例第４条第１項第８号エ(ア)の規定による貯湯槽内部の清掃および消毒は、１年に１回以上行うものとする。

２　条例第４条第１項第８号エ(イ)の規則で定める温度は、摂氏60度とする。

本条…追加〔平成24年規則23号〕

（ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる場合に講ずべき措置）

第10条　条例第４条第１項第８号オ(ア)の規定によるろ過器の逆洗浄等および内部の消毒は、１週間に１回以上行うものとする。

２　条例第４条第１項第８号オ(イ)の規定による配管の内部の消毒は、１週間に１回以上行うものとする。

３　条例第４条第１項第８号オ(ウ)の規定による集毛器の清掃は、毎日行うものとする。

４　条例第４条第１項第８号オ(オ)の規定による浴槽水の水質検査は、レジオネラ属菌に係る検査について１年に１回以上行い、浴槽水からレジオネラ属菌が検出されないことを確認するものとする。

本条…追加〔平成24年規則23号〕

（営業従事者名簿の記載事項）

第11条　条例第６条第４号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(１)　氏名

(２)　生年月日

(３)　住所

(４)　従事する職種

(５)　就業年月日

本条…追加〔平成24年規則23号〕

（構造部分の合計床面積等）

第12条　条例第７条第４号ア、第９条第１項第２号および第10条第１項第１号の規則で定める構造部分の合計床面積は、寝室、浴室、便所、洗面所その他の宿泊者が通常立ち入る部分の各床面積を合計して得た面積とする。

２　条例第９条第１項第３号の規則で定める構造部分の合計延べ床面積は、前項の規定により算定した各客室の構造部分の合計床面積を合計して得た面積とする。

本条…追加〔平成24年規則23号〕

（共同便所の便器の数）

第13条　条例第７条第９号ウの規則で定める数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上とする。この場合において、男子用の便所に設置する便器の数および女子用の便所に設置する便器の数は、施設の利用形態を勘案して当該各号に定める数を配分した数とする。

(１)　便所を付設していない客室の合計定員（以下この条において「合計定員」という。）が30人以下の場合　次の表の左欄に掲げる合計定員の区分に応じ、同表右欄に定める数

| 合計定員 | 数 |
| --- | --- |
| ５人以下 | ２ |
| ６人以上10人以下 | ３ |
| 11人以上15人以下 | ４ |
| 16人以上20人以下 | ５ |
| 21人以上25人以下 | ６ |
| 26人以上30人以下 | ７ |

(２)　合計定員が31人以上300人以下の場合　30人を超えた人数について、10人（10人に満たない端数があるときは、当該端数を10人とみなす。）を増すごとに１の割合で算定した数に７を加えて得た数

(３)　合計定員が301人以上の場合　300人を超えた人数について、20人（20人に満たない端数があるときは、当該端数を20人とみなす。）を増すごとに１の割合で算定した数に34を加えて得た数

本条…追加〔平成24年規則23号〕

（共同洗面所の給水栓の数）

第14条　条例第７条第10号の規則で定める数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上とする。

(１)　洗面設備を付設していない客室の合計定員（次号において「合計定員」という。）が30人以下の場合　５人（５人に満たない端数があるときは、当該端数を５人とみなす。）を増すごとに１の割合で算定した数

(２)　合計定員が31人以上の場合　30人を超えた人数について、10人（10人に満たない端数があるときは、当該端数を10人とみなす。）を増すごとに１の割合で算定した数に６を加えて得た数

本条…追加〔平成24年規則23号〕

（宿泊者の衛生に必要な措置の基準に関する特例）

第15条　条例第11条に規定する特例は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、条例第４条第１項第２号または第６号に規定する基準によらないことについて、公衆衛生の維持に支障がないと認められる場合に限る。

(１)　省令第５条第１項各号に掲げる施設　条例第４条第１項第２号アからエまでに掲げるそれぞれの照度について、当該照度の２分の１の照度とすること。

(２)　省令第５条第１項各号に掲げる施設および条例第８条第３項に規定する施設　条例第４条第１項第６号アに掲げる基準について、１客室当たりの有効部分の面積1.5平方メートルにつき１人とすること。

本条…追加〔平成24年規則23号〕

付　則

１　この規則は、昭和55年６月１日から施行する。

２　旅館業法施行細則（昭和32年東京都規則第122号）により調製した用紙で、この規則施行の際現存するものに限り、当分の間、所要の修正を加えこれを使用することができる。

付　則（昭和61年６月24日規則第31号）

この規則は、公布の日から施行する。

付　則（平成11年３月19日規則第10号抄）

１　この規則は、平成11年４月１日から施行する。

付　則（平成13年７月16日規則第77号）

この規則は、公布の日から施行する。

付　則（平成15年３月31日規則第23号）

この規則は、平成15年４月１日から施行する。

付　則（平成17年３月３１日規則第37号）

１　この規則は、平成17年４月１日から施行する。

２　この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式による用紙で現に残存するものについては、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

付　則（平成17年７月29日規則第45号）

この規則は、公布の日から施行する。

付　則（平成19年９月28日規則第58号）

この規則は、平成19年10月１日から施行する。

付　則（平成24年３月30日規則第23号）

この規則は、平成24年４月１日から施行する。